Приложение к заявлению

о технических характеристиках строящегося дома 88 м2

**ПЛАН ДОМА**

**88м2**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 ЭТАЖ | 2 ЭТАЖ |

Примечание:

1. Общая площадь дома является проектной, в случае изменения (увеличения или уменьшения) фактической площади дома в объеме не более 1 кв.м., перерасчет стоимости дома Сторонами

не производится.

1. Мебель не включена в стоимость дома.

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «Новая жизнь»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Директору**

**ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**Славкину А.П.**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**О ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ СТРОЯЩЕГОСЯ ДОМА 88 м2**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.р.,паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с Договором паевого взноса №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года настоящим заявлением согласовал характеристики приобретаемого **«Пайщиком»** в собственность Помещения в виде жилого дома в мкр. «Дубровка» после завершения строительства:

|  |
| --- |
| **Техническая характеристика дома:** |
| **Название проекта:** |  **Белгородская обл., Белгородский р-он, мкр. «Дубровка»** |
| Этажность: | 2 |
| Условный номер участка: |  |
| Ориентировочная площадь: | 88 кв.м. |
| Количество комнат: | 4 |
| Наружные стены: | Поризованный керамический блок, минераловатный утеплитель, облицовочный кирпич/штукатурка |
| Фундамент: | Монолитный железобетонный |
| Крыша: | Мягкая кровля |
| Веранда: | Мягкая кровля |
| Окна: | В металлопластиковом исполнении с фурнитурой, пластиковыми подоконниками и отливами. |
| Двери: | Входная – металлическая, межкомнатные – деревянные. |
| Перегородки межкомнатные: | Межкомнатные перегородки 1 этажа выполняются из керамического блока, между кухней и санузлом из ГКЛ, межкомнатные перегородки 2 этажа выполняются из ГКЛ. |
| Канализация: | Выполнена внутренняя система канализации с подключением сантехнических приборов санузлов |
| Водоснабжение: | Выполнены хозяйственно-питьевой водопровод с установкой запорной арматуры. Горячее водоснабжение от двухконтурного котла.  |
| Электроснабжение: | Электромонтажные работы выполняются в следующем объеме (розетки, выключатели, электрический щит в сборе). |
| Отопление: | Радиаторы отопления. |
| Внутренняя отделка: | Потолки – натяжные |
| Пол - стяжка (1 этаж с утеплением), ламинат, плинтус.  |
| Санузел пол – керамическая плитка. Санузел стены – керамическая плитка.Сантехническое оборудование: унитаз– 2 шт.,умывальник – 2 шт, ванна, полотенцесушитель , трап для душа, смесители) |
| Стены – гипсовая штукатурка (санузел –цементно-песчаная), шпатлевка, окраска, облицовка плиткой рабочей стены кухонной зоны . |
| Газовые приборы: | Установка газового котла 24 кВт |

 Настоящее Заяление составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

***Пайщик:***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**ЗАЯВКА**

**НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ**

**ПО ЖИЛОМУ ДОМУ 88 м2 В МКР. «ДУБРОВКА» (условный номер участка\_\_\_\_)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Стоимость,** **руб.** |  **Минимальный первоначальный взнос, руб.** |
| 1. | Стоимость жилого дома с участком, на дату заключения договора в соответствии с техническими характеристиками в приложении №5 | 3 960 000 | 1 188 000 |
| **Платные дополнительные работы и услуги:** |
| **№ п/п** | **Наименование****дополнительной опции** | **Стоимость,** **руб.** | **Напротив выбранной доп.опции подпись пайщика** |
| 1. | Хозяйственная постройка с баней, террасой и хоз.помещением под самоотделку | 2 098 962 |  |
| 1.1. | Терраса и хоз.помещение под самоотделку(общая площадь 41,65 м2) | 1 211 501 |  |
| 1.2. | Хоз.помещение под самоотделку(общая площадь 11,79 м2) | 610 908 |  |
| 1.3. | Баня под самоотделку(общая площадь 18,47м2) | 948 423 |  |
| 2. | Навес для автомобиля | 334 792 |  |
| 3. | Благоустройство (плиточное мощение) при наличии хозпостройки | 300 000 |  |
| 4. | Благоустройство (плиточное мощение) без хозпостройки | 135 000 |  |
| 5. | Озеленение при наличии хозпостройки | 235 000 |  |
| 6. | Озеленение без хозпостройки | 270 000 |  |
| 7. | Мусорный бак (обязательно) | 3 000 |  |
| 8. | Теплый пол  | 52 000 |  |
| 9. | Москитные сетки  | 11 500 |  |
| 10. | Подключение к газоснабжению (обязательно):технологическое присоединение к магистральной сети | 38 294 |  |
|  | **Всего стоимость дополнительных опций, оплачиваемых пайщиком:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **Отказ от отделочных работ** |
| 1. | Стоимость отделочных работ и материалов | 424 296 |  |
|  | **Итого стоимость дома с учетом дополнительных опций:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

**Пайщик ЖНК «Новая жизнь»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СМЕТА**

**на строительство хозяйственной постройки с баней, террасой и хоз.помещением**

**жилой дом 88 м2 в мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_\_\_)**

*Общая площадь застройки – 60,12 м2, в том числе:*

*Баня - 18,47 м2 , терраса -29,86 м2 и хоз. помещение -11,79 м2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Стоимость работ и материалов,** **руб.** |
| 1 | Фундамент ленточный монолитный армированный | 189 196 |
| 2 | Цоколь (блок СКЦ 390\*190\*190 полнотелый, утепление пенополистиролом 100мм бани, облицовочный кирпич) | 188 983 |
| 3 | Стяжка армированная | 123 662 |
| 4 | Стены ( блок СКЦ 390\*190\*90, утепление 100 мм бани, облицовочный кирпич) | 790 989 |
| 5 | Кровля (деревянные стропила, утепление бани, мягкая черепица) | 777 246 |
| 6 |  Окна ПВХ (белые, 3 стекла), отливы | 15 886 |
| 7 | Дверь входная металлическая, утепленная (Форт-Пост) | 13 000 |
|  | **ИТОГО** | **2 098 962** |

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО

**СМЕТА**

**на строительство бани**

**жилой дом 88 м2 в мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_)**

*Общая площадь застройки -18,47 м2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Стоимость работ и материалов,** **руб.** |
| 1 | Фундамент ленточный монолитный армированный  | 94 175 |
| 2 | Цоколь (блок СКЦ 390\*190\*190 полнотелый, утепление пенополистиролом 100мм, облицовочный кирпич) | 96 121 |
| 3 | Стяжка армированная  | 55 042 |
| 4 | Стены (СКЦ 190\*190\*390, СКЦ 390\*190\*90, утепление 100 мм, облицовочный кирпич) | 375 287 |
| 5 | Кровля (деревянные стропила, утепление, мягкая черепица) | 305 412 |
| 6 | Окна ПВХ (белые, 3 стекла), отливы, с монтажем | 15 886 |
| 7 | Дверь входная металлическая, утепленная (Форт-Пост) с установкой | 6 500 |
|  | **ИТОГО** | **948 423** |

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО

**СМЕТА**

**на строительство хозяйственного помещения**

**жилой дом 88 м2 в мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_)**

*Общая площадь застройки -11,79 м2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Стоимость работ и материалов,** **руб.** |
| 1 | Фундамент ленточный монолитный армированный  | 61 450 |
| 2 |  Цоколь (блок СКЦ 390\*190\*190 полнотелый, облицовочный кирпич) | 66 422 |
| 3 | Стяжка армированная  | 31 200 |
| 4 | Стены ( блок СКЦ 390\*190\*90, облицовочный кирпич) | 234 228 |
| 5 | Кровля (деревянные стропила, мягкая черепица) | 211 108 |
| 6 | Дверь входная металлическая, утепленная (Форт-Пост) с установкой | 6 500 |
|  | **ИТОГО** | **610 908** |

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО

**СМЕТА**

**на строительство террасы и хозяйственного помещения**

**жилой дом 88 м2 в мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_)**

*Общая площадь застройки – 41,65 м2, в том числе:*

*терраса -29,86 м2 и хоз. помещение -11,79 м2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Стоимость работ и материалов,** **руб.** |
| 1 | Фундамент ленточный монолитный армированный  | 112 961 |
| 2 | Цоколь (блок СКЦ 390\*190\*190 полнотелый, облицовочный кирпич) | 109 449 |
| 3 | Стяжка армированная  | 72 550 |
| 4 | Стены ( блок СКЦ 390\*190\*90, облицовочный кирпич) | 428 312 |
| 5 | Кровля (деревянные стропила, мягкая черепица) | 481 730 |
| 6 | Дверь входная металлическая, утепленная (Форт-Пост) с установкой | 6 500 |
|  | **ИТОГО** | **1 211 501** |

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО

**СМЕТА**

**на строительство навеса для автомобиля**

**жилой дом 88 м2 в мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Стоимость работ и материалов,** **руб.** |
|
|
| 1 | Навес на металлических стойках (гибкая черепица по металлическому каркасу)  | 203 293 |
| 2 | Устройство водосточной системы | 7 448 |
| 3 | Плиточное покрытие (37,8 м2) | 124 051 |
|  | **ИТОГО** | **334 792** |

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО

**СМЕТА**

**на выполнение благоустройства (плиточное мощение) участка без хозпостройкий жилой дом 88 м2 в мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ**  | **Стоимость работ и материалов,** **руб.** |
| 1 | Устройство оснований и покрытие из тротуарной плитки 23,9 м2 | 88 000 |
| 2 | Установка бортовых камней | 28 500 |
| 3 | Установка ступеней  | 18 500 |
|  | **ИТОГО** | **135 000** |

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО

**СМЕТА**

**на выполнение благоустройства (плиточное мощение) участка с хозпостройкой жилой дом 88 м2 в мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ**  | **Стоимость работ и материалов,** **руб.** |
| 1 | Устройство оснований и покрытие из тротуарной плитки 23,9 м2 | 248 500 |
| 2 | Установка бортовых камней | 30 000 |
| 3 | Установка ступеней  | 18 500 |
|  | **ИТОГО** | **297 000** |

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО

**СМЕТА**

**на выполнение озеленения участка с хозпостройкой**

**жилой дом 88 м2 в мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость, руб.** |
|  | **Земляные работы, газон**  |  |  | **235 000** |
| 1 | Чернение,завоз,планирование, формирование откосов | м3 | 43 |
| 2 | Посев газона с материалами (укрыв,посев,удобрения) | м2 | 142 |
|  | **Растения**  |  |  |
| 4 | Герань крупнокорневищная | шт. | 29 |
| 5 | Гортензия | шт. | 5 |
| 6 | Злаки | шт. | 18 |
| 7 | Клематис | шт. | 18 |
| 8 | Можжевельник Казацкий Knap Hill | шт. | 3 |
| 9 | Пихта корейская | шт. | 1 |
| 10 | Плодовое дерево (яблоня) | шт. | 3 |
| 11 | Плодовый кустарник | шт. | 8 |
| 12 | Роза почвопокровная The Fairy | шт. | 21 |
| 13 | Сосна обыкновенная Watereri | шт. | 1 |
| 14 | Спирея японская Anthony Waterer | шт. | 3 |
| 15 | Чубушник венечный | шт. | 1 |
| 16 | Шалфей дубравный | шт. | 12 |
|   | **Посадочный материал** |  |  |
| 17 | Колья для подвязывания деревьев с фиксирующими планками | шт. | 9 |
| 18 | Лента ременная (стропа) для фиксации растения | м | 7 |
| 19 | Кольцо бордюрное диам. 1100 мм металлическое  | шт. | 3 |
| 20 | Лента Бордюрная дл. 3000 мм  | м.п. | 86 |
| 21 | Щепа 8 см | л. | 5 568 |

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО

**СМЕТА**

**на выполнение озеленения участка без хозпостройки**

**жилой дом 88 м2 в мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость работ и материалов,****руб.** |
|  | **Земляные работы, газон**  |  |  |  |
| 1 | Чернение,завоз,планирование, формирование откосов | м3 | 83 | **270 000** |
| 2 | Посев газона с материалами (укрыв,посев,удобрения) | м2 | 275 |
|  | **Растения** |  |  |
| 4 | Герань крупнокорневищная | шт. | 29 |
| 5 | Гортензия | шт. | 5 |
| 6 | Злаки | шт. | 18 |
| 7 | Клематис | шт. | 18 |
| 8 | Можжевельник Казацкий Knap Hill | шт. | 3 |
| 9 | Пихта корейская | шт. | 1 |
| 10 | Плодовое дерево (яблоня) | шт. | 3 |
| 11 | Плодовый кустарник | шт. | 8 |
| 12 | Роза почвопокровная The Fairy | шт. | 21 |
| 13 | Сосна обыкновенная Watereri | шт. | 1 |
| 14 | Спирея японская Anthony Waterer | шт. | 3 |
| 15 | Чубушник венечный | шт. | 1 |
| 16 | Шалфей дубравный | шт. | 12 |
|  | **Посадочный материал**  |  |  |
| 17 | Колья для подвязывания деревьев с фиксирующими планками | шт. | 9 |
| 18 | Лента ременная (стропа) для фиксации растения | м | 7 |
| 19 | Кольцо бордюрное диам. 1100 мм металлическое  | шт. | 3 |
| 20 | Лента Бордюрная дл. 3000 мм  | м.п. | 88 |
| 21 | Щепа 8 см | л. | 5 488 |

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО

**СМЕТА**

**на приобретение контейнера для мусора**

**жилой дом 88 м2 в мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_)**

***Характеристики контейнера для мусора:***

*Объем 240 л*

*Масса 10.05 кг*

*Допустимая нагрузка 96 кг*

*Стоимость 3000 руб.*

Стоимость контейнера для мусора включается в общую стоимость дома.

Оплата за приобретение контейнера для мусора производится пайщиком
**в срок до 31.05.2020 года** на реквизиты ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»:

ОГРН 1173123013700

ИНН 3123411743

БИК 044525297

Р/С 40702810602070000607 (паевой взнос по договору №\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО

**СМЕТА**

**на выполнение работ по устройству теплого пола в жилом доме 88 м2**

**мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ**  | **Стоимость работ и материалов,** **руб.** |
| 1 | Устройство теплого пола на первом этаже(студия, тамбур, санузел) | 52 000 |
|  | **ИТОГО** | **52 000** |

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО

**СМЕТА**

**на приобретение и установку москитных сеток на окна**

**жилой дом 88 м2 в мкр. Дубровка (условный номер участка\_\_\_\_)**

***Характеристики москитных сеток:***

Внешний цвет рамы – Антрацитово - серый

Внутренний цвет рамы –Антрацитово - серый

Цвет москитной сетки – Антрацитово - серый

Уплотнение внешнее – 255

Кол-во – 9 шт.

Общая площадь изделий 6,48 м2

Стоимость комплекта – 11 500 руб.

**\*Москитные сетки устанавливаются только на окна, на стеклопакеты с проходами москитные сетки не устанавливаются.**

**Ознакомлен:**

**Пайщик ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Дата подпись ФИО